MILICKIE  STOWARZYSZENIE

PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

56-300  Milicz   ul. Kopernika 20

Nr konta:  BS Milicz 33 9582 0000 2000 0000 0404 0001

NIP 916-10-08-483     REGON 930125948

 (071)  38 30 014,   38 41 110  wew.36               fax: 38 30 014

www. mspdion.org.pl                 e-mail: milickiespdion@wp.pl

_______________________________________________________________________________________________________________

Milicz,18.07.2013r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony – „Rozbudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością”.

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w sprawie jak wyżej, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców informuje:

Pytanie 1: W przedmiarze robót nie określono ilości kanałów wentylacyjnych - dotyczy: Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych np. Schiedel.

Odpowiedź 11: W przedmiarze podano mb kanałów wentylacyjnych, ilości tych kanałów proszę dobrać zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 2: Winda na rys. A-6 jest urządzeniem już znajdującym się w budynku, czy będzie realizowana w etapie zamówienia?

Odpowiedź 2: Winda jest urządzeniem istniejącym i nie podlega przedmiotowi zamówienia.

Pytanie 3: Mobilna ścianka działowa systemowa – ma posiadać napęd elektryczny, jeśli tak to proszę o podanie parametrów.

Odpowiedź 3: Mobilne ścianki systemowe, akustyczne nie mają posiadać napędu elektrycznego, ich przesuw odbywać ma się w sposób ręczny.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

v-ce prezes Zarządu

Iwona Górnicka